Расчёт дозы, получаемой экипажем, проводился с помощью программы CARI-7 версии 4.1.3 выпуска -7.

Модельные опции были установлены по умолчанию.

Из-за отсутствия информации об траектории перелёта и часов вылета, вычисления дозы перелётов являются приблизительными.

В расчётах использовалось геодезическая аппроксимация траектории полёта (таблица 1). Профиль полёта создавался по информации, взятой из публичного источника [22], методом усреднения соответствующих перелётов. Следует отметить, что из-за сервисных ограничений, история треков полёта ограничивалась 7 днями от момента интернет доступа.

Таблица 1 – Используемые профили перелёта

Оценки средних за месяц перелёта доз, рассчитанных программой, представлены в таблицах 2 и 3. Следует отметить, что полученные CARI-7 значения рассчитаны для атмосферы, т.е. без учёта влияния корпуса самолёта на излучение. Моделирование влияния корпуса самолёта для высоты 10.7 км показало, что снижение мощности амбиентного эквивалента дозы достигает до 24% от такого в атмосфере [23].

Таблица 2 – Общая доза за перелёт

Таблица 3 – Относительный вклад различных излучений в общую дозу

Также было произведено сравнение показаний Н*(10) от гамма-излучения дозиметра МКС-АТ6130, с результатами CARI-7 для фотонного излучения (таблица 4).

Возможными причинами такого отклонения (1449%–2192%) могут быть проведение измерений вне рабочего диапазона прибора (50–3000 кэВ) [24], влияние конструкции самолёта на атмосферное излучение, и влияние не фотонного излучения на работу дозиметра.

Также замечено, что различие между показаниями МКС-АТ6130 H*(10) для гамма-излучения от полной амбиентной эквивалентной дозы CARI-7 для трёх маршрутов по модулю составило 5–35%.

Таблица 4 – сравнение измерений МКС-АТ6130 с результатами CARI-7

Вывод: с использованием программы CARI-7 была рассчитана доза по 6 перелётам. Процесс вычисления был приблизительный – были допущены упрощения по причине отсутствия точной информации о времени вылета и траектории полёта. Для дозиметра МКС-АТ6130 выражено сомнение о достоверности полученных результатов.